Kirjalik kutse

**HINNAPAKKUMISTE ESITAMISE KUTSE**

**alla lihthanke piirmäära jääva hanke**

Spordikompleks Kalev kutsub Teid esitama hinnapakkumist ostumenetluses, mille eesmärk on jalgpalliväljaku automaatse kastmissüsteemi projekteerimine ja paigaldamine

|  |  |
| --- | --- |
| **Ostumenetluse nimetus** | **Jalgpalliväljaku automaatse kastmissüsteemi projekteerimine ja paigaldamine** |
| **Hankija** | Spordikompleks Kalev*,* reg.kood 75026804*,* asukoht Kesk 30, Sillamäe, telefon 39 24245, e-post: spordikompleks@gmail.com |
| **Hinnapakkumise väljavaliku alus** | madalaim hind  |
| **Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht** | **30.04.2019.a.** kuni 16.00, e-postile spordikompleks@gmail.com |
| **Tööde teostamise aeg** | Juuli 2019 |
| **Nõuded pakkujale**  | * Pakkujal peab olema pakutavate teenuste osutamise kogemust
* Pakkuja esitab teostatud sarnase tööde loetelu, tööde asukoht ja ehituse aeg (soovitatav on lisada ehitatud objekti fotod).
* Pakkuja esitab viimase kolme (2016-2018) majandusaasta aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive.
 |
| **Hinnapakkumine peab sisaldama** | - taotlust (lisa 1) - maksumuse esildise vormi (lisa 2)- hanke eseme nimetust või tehnilist kirjeldust |
| **Riigihanke eest vastutav isik** | Spordikompleksi Kalev direktor Nikolai Denissenkov, tel. 3924245, 5248702; e-mail: spordikompleks@gmail.com |

**Ostumenetluse lühiiseloomustus / tehniline kirjeldus:**

1. Spordikompleks Kalev soovib projekteerida ja paigaldada jalgpalliväljakule automaatne kastmissüsteemi. Kastmissüsteemi saab olla:
* maa sisse peidetud pop-up tüüpi vihmutitega süsteem, **või**
* iseliikuvat vihmutit.
1. Jalgpalliväljaku suurus 10,5 \* 63 m.
2. Vee hüdrant asub 20 meetri kaugusel.
3. Väljaku lähedal on ruum, kuhu saab paigaldada seadmeid (10-12 meetri kaugusele väljakust).

Kirjaliku kutse lisa 1 „Taotlus“

**Taotlus ostumenetluses osalemiseks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakkuja andmed** |  |
| Pakkuja nimi  |  |
| Registrikood |  |
| Kontaktisik ja tema andmed |  |
| E-posti aadress |  |

Kinnitan, et tagame kirjalikus kutses esitatud nõuetele vastava [teenuse osutamise, asjade müügi, ehitustöö teostamise vms].

Kinnitan, et meie hinnapakkumine on jõus 30 päeva hinnapakkumise esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta).

Nimi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ametinimetus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirjaliku kutse lisa 2

„Maksumuse esildise vorm“

**Ostumenetluse „Jalgpalliväljaku automaatse kastmissüsteemi projekteerimine ja paigaldamine“ hinnapakkumise maksumuse esildis**

Pakkuja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ poolt ostumenetluses „Jalgpalliväljaku automaatse kastmissüsteemi projekteerimine ja paigaldamine“ pakutav maksumus ühikuhindade alusel on järgmine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk nr | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Teenus** | **Ühik ()** | **Kogus arvuliselt** | **Ühiku maksumus eurodes käibemaksuta**  | **Maksumus eurodes käibemaksuta (veerg 3 × veerg 4)** |
| **1** | [nimetus] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Teenuse kogumaksumus eurodes käibemaksuta** |  |  |
| **4** | **Lisanduv käibemaks eurodes** |  |  |
| **5** | **Teenuse kogumaksumus eurodes käibemaksuga** |  |  |

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta).

Nimi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ametinimetus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*allkirjastatud digitaalselt*)