SILLAMÄE  LINNAVALITSUS

K  O  R  R  A  L  D  U  S

Sillamäe							             10.märts  2011.a   nr 131-k

Kergliiklustee tee-ehitusprojekti projekteerimistingimuste

kinnitamine

„Ehitusseaduse“ § 19 lõike 1 punkti 2, „Teeseaduse“ § 19 lõike 5, Sillamäe Linnavolikogu 27.aprilli 2004.a määruse nr 21/50-m „Sillamäe linna ehitusmäärus“ § 21 lõike 1 punkti 2 ja  § 23 alusel ning arvestades, et Sillamäe mereranna ala (katastritunnus 73501:012:0134) kergliiklustee on ette nähtud Sillamäe linna üldplaneeringuga ja Sillamäe Linnavolikogu 23.detsembri 2002.a otsusega nr 4/11-o „Mereranna ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud „Sillamäe mereranna ala detailplaneeringuga“ ning arvestades, et „Looduskaitseseaduse“ § 38 lõike 5 punktide 8 ja 10 järgi ei laiene mereranna ehituskeeluvöönd kehtestatud üld- või detailplaneeringuga kavandatud tehnovõrgule või-rajatisele ning avalikult kasutatavale teele ja tänavale,

linnavalitsus annab k o r r a l d u s e:

- Kinnitada Sillamäe mereranna ala (katastritunnus 73501:012:0134) kergliiklusteede tee-ehitusprojekti projekteerimistingimused vastavalt korralduse lisale.

- Korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Jõhvi kohtumaja, Kooli 2a, Jõhvi 41532) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Jelena Koršunova

linnapea								Andrei Ionov

linnasekretär

Lisa

Sillamäe Linnavalitsuse

10.märtsi 2011.a korraldusele nr 131-k

Sillamäe mereranna ala (katastritunnus 73501:012:0134) kergliiklusteede

tee-ehitusprojekti koostamise

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

- Üldandmed

  - Tellija: Sillamäe Linnavalitsus (registrikood: 75003909).

  - Projekteeritav ehitis: Sillamäe merepargi rannaala kergliiklusteed Sillamäe mereranna alal (katastritunnus 73501:012:0134).

  - Maakasutuse sihtotstarve ja pindala: Üldkasutatava maa 100%, pindala 239241 m².

  - Projekteerija: valitakse konkursi korras.

  - Ehituse rahastamine: fondid, linnaeelarve.

  - Ehitamine: ehitaja valitakse riigihanke menetluse korras.

  - Projekteerimistingimused kehtivad kuni 7.oktoobrini 2012.a.

- Eesmärk

Tee-ehitusprojekti koostamise eesmärk on Sillamäe mereranna alal (katastritunnus 73501:012:0134) kergliiklusteede ehitus:

  - pargi liiklusskeemi väljaarendamiseks;

  - eri vanuses ja erinevate võimetega jalakäijate (sh rula, rulluiske või  -suuski, tõukeratast või  -kelku või muid sellesarnaseid abivahendeid kasutavad liiklejad) ja jalgratturite nõuetekohaste, ohutute ja tasuta tervistavate liikumisvõimaluste loomiseks, seeläbi liiklusohutuse suurendamine kogu linnas;

  - kergliikluseks vajalike tee koosseisu kuuluvate rajatiste (sh tänavavalgustus, eraldusriba sõiduteega külgneval lõigul, liikluskorraldusvahendid, pingid, prügiurnid jmt) rajamine;

  - linna kerliiklusteede võrgu etapiviisiline väljaarendamine, ühendades mereranna ala kergliiklusteed linna kergliiklusteede võrku ja liiklusskeemi ning ühendades mereranna ala kergliiklusteed rahvusvahelise matkaraja ning Sillamäe-Sinimäe terviseraja võrgustikku.

- Olemasolev olukord

  - Sillamäe mereranna ala on Sillamäe rohevõrgu osa, park asub mere rannal, ala on ette nähtud üldkasutatavana kultuuri-, puhke- ja virgestusmaana, kuhu on planeeritud rahvapidustuste läbiviimise koht, suvelava ja lõkkepaik. Ala on reaalselt kasutuses elanike puhkealana (jalutajad, tervisesportlased, suvitajad) ning ürituste läbiviimise paigana). Olemasolevad teed on amortiseerunud, kergliiklus nendel on raskendatud halva teekatte tõttu, samuti puudub valgustus ning teed teenindavad elemendid (prügiurnid, pingid jmt). Planeeringukohaseid kergliikulusteid pole ehitatud, mistõttu kergliiklejad kasutavad sõiduteed. Kokkuvõtvalt ei võimalda ala kergliiklust ning elanikud kasutavad tervisespordiks muid kohti, mis pole selleks ette nähtud ja saavad pargi teid kasutada jalutamiseks vaid kuiva ilma ja hea loodusliku valguse olemasolul.

  - Nõudlus kergliiklusteede järele on suur, seda kinnitavad nii elanike pöördumised kui varem läbi viidud projektid.

  - Ala paikneb klindieelsel rannikumadalikul, kus absoluutsed kõrgused ulatuvad kuni 9 meetrini. Pinnas omab ehituslikult head kandevõimet. Ala on ümbritsetud elamurajoonidega ning kujutab endast tegelikult puhkeala (alal on linna ainus supelrand), aga ka puhkajate ja teiste liikumisteed mööda randa Narva-Jõesuusse ja Sinimäele. Pargi ja kergliiklustee väljaarendamiseks on teostatud terviseraja teostatavus-tasuvusanalüüs, merepargi puistu dendroloogiline hindamine, merepargi sanitaarraie, merepargi parkla ehitus, mereparki välitrenažüride paigaldamine ning pargi väikevormide osaline paigaldus.

- Kasutatavad projekteerimisnormid

Arvestada järgmisi õigusakte ja normatiive:

  - Sillamäe Linnavolikogu 26.septembri 2002.a määrusega nr 43/102-m „Sillamäe linna üldplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud Sillamäe linna üldplaneering;

  - Sillamäe Linnavolikogu 23.detsembri 2002.a otsusega nr 4/11-o„Mereranna ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud „Sillamäe mereranna ala detailplaneering“;

  - „Ehitusseadus“, Sillamäe Linnavolikogu 27.aprilli 2004.a määrus nr 21/50-m „Sillamäe linna ehitusmäärus”;

  - Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid;

  - „Teeseadus1“;

  - Vabariigi Valitsuse 29.augusti 2005.a määrus nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu1”;

  - Teede- ja sideministri 28.septembri 1999.a määrusega nr 54 kinnitatud „Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”;

  - Teede- ja sideministri 28.septembri 1999.a määrusega nr 55 kinnitatud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

  - Teede- ja sideministri 15.detsembri 1999.a määrusega nr 71 kinnitatud „Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord”;

  - Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.novembri 2002.a määrus nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”;

  - Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.detsembri 2002.a määrus nr 45 “Tee seisundinõuded”;

  - Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.aprilli 2003.a määrus nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”;

  - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 29.detsembri 2008.a määrus nr 121 „Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord”;

  - Regionaalministri 17.veebruari 2011.a käskkiri nr 1-4/34 “Kergliiklusteede toetusskeem”;

  - Eesti Standard EVS 843:2003 „Linnatänavad”;

  - „Eesti Asfaldiliidu Asfaldinormid”.

- Uuringud

  - RPI „Eesti Projekt“ on Sillamäe linna linnapargi ja vetelpäästejaama ehitamise eesmärgil läbi viinud ehiusgeoloogilis uuringuid 1967 ja 1969, ala hõlmab ka projekteeritavat ala.

  - Alale on koostatud geodeetiline alusplaan.

- Kavandatavat ehitist kirjeldav lähteülesanne

  - Kergliiklustee on jalg- ja jalgrattatee või kõnnitee, mis on ette nähtud jalakäijate ja jalgratturite liikumiseks (Jalakäija on jalgsi või ratastoolis liikleja. Jalakäijaks loetakse ka rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid abivahendeid kasutav liikleja).

  - Projekteeritava kergliiklustee koosseisu kuuluvad kõnnitee ja jalgrattatee, teed teenindavad elemendid (suunaviidad, pingid, prügiurnid ja muud arhitektuursed väikevormid), samuti välisvalgutus. Kergliiklustee laius: 3,0 - 4,0 m kahesuunalise liiklus, asendiskeemil näidatud alal, projekteerimise lähtetase: hea (H).

- Arhitektuursed, ehituslikud, muinsuskaitselised, keskkonnaalased nõuded

  - Katte materjal: asfalt. Raja pind peab olema kõva, tasane ja libisemiskindel. Rada peab olema kergesti hooldatav. Raja konstruktiivsed kihid peavad lähtuma maapinna kandevõimest.

  - Tagada sujuvad pöörderaadiused. Kurvides ning ka ristumiskohtades teiste radade ja teedega tuleb tagada piisav nähtavus ja ohutus. Sõidudeega ristumiskohtadele tuleb enne ristumiskohta nii sõiduteele kui kergliiklusteele üles seada hoiatusmärgid.

  - Projekteerida ühendus välitrenažöride väljakuga ja näha seal ette jalgrataste hoidmise vahendid.

  - Tagada teenindavale transpordile (tee ja pargi ning perspektiivse suvelava hooldus, kiirabi, politsei, päästeteenistus) vajalikud juurdepääsud ja manööverdamisruum. Näidata perspektiivset suvelava teenindava transpordi liikumistee.

  - Näidata sildade ja muude tee osade lahendused, kooskõlastada nende eskiislahendused Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakonnaga.. Kasutatavad konstruktsioonid peavad olema sellised, et nende hooldustarve oleks minimaalne.

  - Näidata rada teenindavad elemendid, kooskõlastada nende eskiislahendused Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakonnaga.

  - Näidata likvideerimisele minev kõrghaljastus.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.

  - Fikseerida väljakaevatava pinnase maht ja ladustamise koht.

  - Muud nõuded: vastavalt “Teeseaduses”, määrustes ja standardites kehtestatud nõuetele.

- Tehnovõrkude (elekter, side, soojus, vesi, kanalisatsioon, gaas jt) ja tehnorajatiste (sidemastid jt) omanike nõuded ümberehitamiseks

  - Tänavavalgustuse projekteerimise lähtetase: hea. (EPN 17 „Linnatänavad. Tehnovõrgud ja rajatised”. Osa 11.6 „Tänavavalgustus”). Ette näha maakaabliga tänavavalgustus. Esitada valgustimastidele paigaldatavate välisvalgustite eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks Sillamäe Linnavalitsuse arenguoakonnale. Tänavavalgustuse tööprojekti koosseisus esitada:

- VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesanne;

- materjalide tellimisspetsifikatsioonid;

- elektrikaabli plaan;

- piki- ja põikiprofiilid;

- projekteeritud elektrikaabli tehnilised andmed;

- kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded;

- nõuded elektrikaabli paigaldamisel;

- elektrikaabli kaitsemeetmed;

- takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine;

- elektrikaabli paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest;

- paigalduse täpsusnõuded;

- joonis „Valgustimasti vundament”;

- valgustite diagrammid;

- toodete ja töö kvaliteedi määramine;

- plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine”.

  - Muude tehnovõrkude osas esitavad tehnilised tingimused võrguvaldajad.

- Kooskõlastamine ja avalikkuse kaasamine

  - Korraldada projekteerimise käigus koostöös Sillamäe Linnavalitsusega regulaarseid töökoosolekuid projektlahenduse aruteluks.

  - Tee-ehitusprojekti koostamisel ei ole nõutav avaliku väljapaneku korraldamine ega avalike arutelude korraldamine.

  - Tee-ehitusprojekt kooskõlastada:

- Ida-Eesti Päästekeskus;

- Keskkonnaameti Viru regioon;

- Maa-amet;

- Olemasolevate ja projekteeritavate tehnovõrkude omanikud või valdajad;

- Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakond;

- Sillamäe Linnavalitsuse ehitus- ja maakorralduse osakond;

- Sillamäe Linnavalitsuse linnamajanduse osakond;

- Sillamäe Linnavalitsuse peaökoloog;

- AS Sillamäe-Veevärk.

  - Kooskõlastused võtta originaaleksemplari joonistele või lisada originaaleksemplarile kooskõlastaja kirjana.

- Vormistusnõuded

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt  („Teeseaduse1“ § 251).

  - Väljastatud projekteerimistingimused, võrguettevõtete tehnilised tingimused ja muu projektiga seonduv informatsioon lisada projekti kausta.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Projekti mahus esitada seletuskiri, joonised, kooskõlastused, kasutamis- ja hooldamisjuhend.

  - Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus.

  - Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:

- läbilaskvusvõime, ennustuslik liiklussagedus, pikikalle;

- tee plaan, pikiprofiil, ettevalmistustööd;

- muldkeha (mulde ja süvendi konstruktsiooni põhilahendused erinevates tingimustes, soovitused pinnaste kasutamiseks);

- katend (koormusintensiivsuse prognoos, katendikihtide konstruktsiooni variantide võrdlus ja valiku põhimõtted, katendi tugevusarvutus);

- liikluskorraldus (liiklusmärgid, teemärgised);

- rajatised (rajatise ja selle skeemi variandid, võrdlus ning valiku põhimõtted, viited tüüplahendustele, keskkonnakaitselised abinõud jt);

- tänavavalgustus;

- sademevee äravool teekattelt;

- kasutatavad ehitusmaterjalid ja pinnased;

- heakorrastus ja haljastuse lahendus

- tööde teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine (sh kirjeldada teetööde tegija kohustusi, arvestades teetööde kirjeldusele esitatud nõudeid);

- info teetöö tegija vastutuse kohta;

- Remonditud/rajatud rajatise garantiiaeg ning tähtaeg garantiiajal ilmnenud vigade ja puuduste kõrvaldamiseks

- omanikujärelevalve korraldamine;

- töömahtude koondtabel materjalide loetelu ja kogusega ning tööliikidega (sh omanikujärelevalve) koos arvestuslike maksumustega.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- asukoha skeem;

- asendiplaan;

- põhiplaan;

- teekatted;

- vertikaalplaneerimine tööjoonisena;

- piki- ja põikiprofiilid tööjoonisena;

- põhilised pinnakatete tööde mahud;

- liikluskorralduse skeem;

- teemärkide spetsifikatsioon.

  - Projekti staadiumid – põhiprojekt.

  - Kooskõlastatud projekteerimistingimustele vastav projekt esitada Sillamäe Linnavalitsusele kahes identses eksemplaris kaustana paberkandjal (üks eksemplar köidetud vastavalt arhiveerimisnõuetele). Lisaks tuleb esitada projekt ja kõik projektiga seonduv informatsioon digitaalselt ühes eksemplaris CD kettal (dgn. failina).

- Lisad:

Asukohaskeem

Jelena Koršunova

linnapea								Andrei Ionov

linnasekretär