| RIIGIHANKE DOKUMENDID |  |
| --- | --- |
| HANKE NIMETUS | Linna tänavatel ülekäiguradade valgustamine |
| HANKIJA | SILLAMÄE LINNAVALITSUS registrikood 75003909 asukoht Kesk tn 27, Sillamäe |
| HANKELEPINGU ESEME LIIK | Hankemenetlus alla lihthanke piirmäära |
| Pakkumuse esitamise tähtpäev: | 30.03.2015.а kell 13.30 |
| Hankija vastutav isik: | linnamajanduse osakonna juhataja Juri Petrenko telefon 39 25 711 e-post: juri.petrenko@sillamae.ee |

Üldandmed

  - Hankija: Sillamäe Linnavalitsus registrikood 75003909, asukoht Sillamäel Kesk 27, tel: 39 25700, faks: 39 25701; e-post: linnavalitsus@sillamae.ee

  - Hankelepingu ese: Linna tänavatel ülekäiguradade valgustamine.

  - Vastutav isik: linnamajanduse osakonna juhataja Juri Petrenko, telefon 39 25 711,  e-post: juri.petrenko@sillamae.ee

  - Hankemenetluse liik: hankemenetlus alla lihthanke piirmäära.

  - Pakkuja peab tutvuma objektidega kohapeal. Kontaktisikud: Larissa Kislitsõna tel. 39 25 713.

  - Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat informatsiooni Sillamäe Linnavalitsusest aadressil Sillamäe Kesk 27, kabinet 205 ja telefonil 39 25 713, e-post: kislitsina@sillamae.ee).

  - Hankija jätab endale õiguse muuta hankedokumentides ja lepingus näidatud tööde mahtu juhul kui linnaeelarves puuduvad vajalikud rahalised vahendid.

  - Hankelepingu täitmise tähtaeg  on 1. augusti 2015.

- PAKKUJATE HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ALUSED

  - Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS § 38 lõike 1 punktides 1-3 nimetatud alused. Pakkuja esitab hankedokumentide Lisa 1 Vormi II kohase kirjaliku kinnituse RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.

  - Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) pakkumuste esitamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Käesolevas seaduses loetakse riiklike maksude võlaks pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot. Hankija kontrollib pakkuja maksuvõla puudumist Maksu- ja Tolliameti avaliku päringu kaudu pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga. Et päring ei tuvasta maksuvõla ajatamist ja ajatamise tagamist, tuleb need asjaolud pakkujal endal tõendada – selleks tuleb pakkujal pakkumusega esitada Maksu- ja Tolliameti tõend nimetatud asjaolude kohta

- NÕUDED PAKKUJA KVALIFIKATSIOONILE JA  NÕUTUD DOKUMENTIDE LOETELU

3.1.    Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus

    - Pakkuja peab seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris. Hankija kontrollib iseseisvalt Eestis asuva äriühingu registreeritust (tõendit ei pea esitama).

    - Pakkuja peab omama elektritööde  teostamise õigust: nõutav on Majandustegevuse Registri registreeringut  andmeid kontrollitakse hankija MTR andmebaasi alusel.

    - Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (2012-2014) jooksul teostanud vähemalt 1 sarnast tööd. Pakkuja esitab Lisa 1 vormi III kohase teostatud sarnaste tööde nimekirja.

- RIIGIHANKE LÜHIISELOOMUSTUS:

  - Hankija soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on Sillamäe linna tänavatel ülekäiguradade valgustamine.

  - Ülakäiguradade asukoht:

    - aadressid: Paju tee -Kesk tn ristmik, Kesk tn  23, Kesk tn – I.Pavlovi-Viru pst ristmik, I.Pavlovi  tn 9, V.Tškalovi tn 5, V.Tškalovi tn 10 .

  - Ülekäiguradade valgustamiseks peavad olema ette nähtud elektriliin maakaabliga (AXPK 4G16), valgustusliinide maandamine,  kaabli ühendamine lähimate tänavavalgustuspostidega, valgustimastid h=6 m, spetsiaalsed valgustid  ( SBP SQUEREO2/ZEBRA või sellega samaväärne) lampidega 250 W.

  - Kaablid paigaldada kogu pikkuses min. 0.7 m sügavusele, v.a. ristumisel sõiduteega, kus kaablid paigaldada min. 1.0 m sügavusele.

  - Kaabelliinid  paigaldada kogu ulatuses plastikust kollast värvi PVC kaablikaitsetorudesse B-klass survetugevusega 450 N, ristumisel sõiduteega PVC kaablikaitsetorudesse A-klass survetugevusega 750 N.

  - Kaabelliini  ristumised sõiduteega  teostada kinnisel meetodil (v.a. Kesk tn – I.Pavlovi-Viru pst ristmik, I.Pavlovi  tn 9, Kesk tn  23).

  - Puutüvedele lähemal kui 2,0 m tuleb kaevetööd teostada käsitsi, et vältida puujurte ja tüvide kahjustamist.

  - Valgustuse tüüplahendus vastavalt Lisale 1 Vormile V (valgustid paiknevad diagonaalis). Aadressil Kesk tn  23 plaanitakse ülekäiguraja valgustada ühe valgustiga.

  - Aadressil I. Pavlovi tn 9 plaanitakse kasutada olemasolevat posti, millele kinnitada kronstein ja valgusti.

  - Aadressil V.Tškalovi tn 10 plaanitakse täiendavalt paigaldada 8 m kõrguse metallmasti Ühiselamute tee valgustamiseks. Metallmastil kasutada T-konsooli pikkusega 1 m.

  - Ühiselamute tee valgustitena kasutada naatriumlampidega 150W valgusteid (MYRA-150 või samaväärse vastu).

  - Ehitustööde algusel tuleb kaevetöö tegemiseks saada kaevetööloa väljastajalt kaevetööluba.

  - Kasutuselevõtukontrolli teostamine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  - Ehitustööde lõpetamisel tuleb täielikult  taastada teekate ja haljastus.

  - Tööde läbiviimine tuleb kooskõlastada hooldusfirmaga.

  - Esitama Hankijale täisdokumentatsioon. Teostusjoonised antakse Tellijale üle ühes eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalset DVD plaadil (dgn failina ja PDF failina).

  - Enne pakkumuse esitamist on Pakkujal vajalik tutvuda kogu objektiga. Pakkumus peab sisaldama kõiki materjale, ka muid abimaterjale,  mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks.

  - Tööde  teostamisel tuleb järgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.

  - Tänavavalgustuspostist kuni ühenduskohani ligikaudse pikkuse vt Lisas 2 (Lisa 2 Paju tee -Kesk tn ristmik, Lisa 2 Kesk tn  23, Lisa 2 Kesk tn – I.Pavlovi-Viru pst ristmik, Lisa 2 I.Pavlovi  tn 9, Lisa 2 V.Tškalovi tn 5, Lisa 2 V.Tškalovi tn 10  ).

- PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG

Pakkumune peab olema jõus 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

- PAKKUMUSE VORMISTAMINE,  ESITAMINE JA MUUTMINE

  - Pakkumused tuleb esitada kirjalikus vormis. Kirjalik pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, mis peab olema varustatud pakkuja nimetuse ja aadressiga, hanke nimetusega.

  - Pakkumus esitada vastavalt hankedokumentide lisas toodud vormidele. Nõutud dokumentide loetelu:

    - Tiitelleht (hankedokumentide Lisa 1. Vorm I.a);

    - Informatsioon pakkuja kohta (hankedokumentide Lisa 1. Vorm I.b);

    - Pakkuja kinnitus (HD Lisa 1. Vorm II);

    - TEOSTATUD SARNASTE TÖÖDE NIMEKIRI (hankedokumentide Lisa 1.Vorm III);

    - Pakkumuse maksumus (HD Lisa Vorm IV); .

  - Pakkumused tuleb saata või tuua aadressil: Kesk tn 27, 40231, Sillamäe Linnakantselei, tuba nr 215 .

  - Pakkumuste esitamise tähtpäev on 30. märts 2015.a kell 13:30. Hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.

  - Pakkumuste avamine toimub Sillamäe Linnavalitsuses 30. 03. 2015.a kell 13:35.

- PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE

  - Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt seaduse ja hankedokumentide   sätetele.

  - Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et kvalifitseeritud pakkuja lakkab vastamast pakkujale seaduse või hankedokumentidega esitatud nõuetele.

  - Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele.

- PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLL JA VASTAVAKS TUNNISTAMINE

  - Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust HD -s esitatud tingimustele.

  - Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide HD-s esitatudtingimustega.

  - Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi   HD-s esitatud tingimustest.

  - Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumune ei vasta HD-s esitatud tingimustele.

- KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE

  - Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

  - Pakkumuste tagasilükkamise kohta teeb Hankija põhjendatud kirjaliku otsuse ja teavitab sellest Pakkujat.

- PAKKUMUSTE VÕRDLEMINE JA HINDAMINE

  - Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.

  - Edukaks tunnistatakse pakumus, mille kogumaksumus ilma käibemaksuta on madalaim.

  - Kui kaks või enam Pakkujat on esitanud võrdse maksumusega pakkumuse, antakse nendele pakkujatele võimalus pakkumust korrigeerida (pakkumuse maksumust vähendada), kusjuures edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

11.  LÄBIRÄÄKIMISED

Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi.

Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.

Hankija ei avalda läbirääkimistel saadud informatsiooni teistele Pakkujatele. Lääbirääkimised protokollitakse Hankija esindaja poolt ja allkirjastatakse Hankija ja Pakkuja esindaja poolt

# LISA 1: Pakkumuse vormid

Lisa 1. Vorm Ia. Pakkumuse tiitelleht

RIIGIHANKE PAKKUMUS

RIIGIHANKE NIMETUS: Linna tänavatel ülekäiguradade valgustamine.

Pakkumuse jõusoleku aeg: 90 päeva

| Pakkuja täielik ametlik nimi: |  |
| --- | --- |
| Pakkuja äriregistri registrikood: |  |

Lisa 1. Vorm Ib. Pakkuja üldandmed

Informatsioon pakkuja kohta

| Täielik ametlik nimi (ärinimi): |  |
| --- | --- |
| Äriregistri registrikood ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber: |  |
| Juriidiline aadress: |  |
| Postiaadress: |  |
| Kontaktisik käesoleval pakkumusel: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| Elektronposti aadress: |  |
| Kodulehekülg: |  |

Lisa 1. Vorm II. 	Pakkuja kinnitus RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud

asjaolude puudumise kohta

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Hanke nimetus: Linna tänavatel ülekäiguradade valgustamine.

Käesolevaga kinnitame, et pakkujal puuduvad RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

_____________________________

# (kuupäev)

Lisa 1. Vorm III. TEOSTATUD SARNASTE TÖÖDE NIMEKIRI

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Hanke nimetus:

Linna tänavatel ülekäiguradade valgustamine .

Meie poolt aastatel 2012-2014 teostatud sarnaste elektritööde loetelu:

| Nr | Hankija nimi, kontaktandmed | Aasta(d) | Maksumus (ilma käibemaksuta) | Riigihange (jah/ei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kinnitame, et nimetatud tööd on teostatud korrektselt ning hea tava kohaselt.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	(esindaja nimi)	(amet)

Lisa 1. Vorm IV – Pakkumuse maksumus

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Hanke nimetus:

Linna tänavatel ülekäiguradade valgustamine

PAKKUMUSE MAKSUMUSTABEL

| № | Tööde kirjeldused | Mõõt-ühik | Hulk | Ühiku hind | Maksumus eurodes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ülekäiguraja valgustamine Paju tee -Kesk tn ristmikul |  |  |  |  |
| 1.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 1.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega | objekt | 1 |  |  |
| 1.3. | Muud | objekt | 1 |  |  |
| 1.4. | Kokku tööde maksumus Paju tee -Kesk tn ristmikul |  |  |  |  |
| 2. | Ülekäiguraja valgustamine Kesk tn 23 |  |  |  |  |
| 2.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 2.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega | objekt | 1 |  |  |
| 2.3. | Muud | objekt | 1 |  |  |
| 2.4. | Kokku tööde maksumus Kesk tn 23 |  |  |  |  |
| 3. | Ülekäiguraja valgustamine Kesk tn – I.Pavlovi-Viru pst ristmikul |  |  |  |  |
| 3.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 3.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega | objekt | 1 |  |  |
| 3.3. | Muud | objekt | 1 |  |  |
| 3.4. | Kokku tööde maksumus Kesk tn – I.Pavlovi-Viru pst ristmikul |  |  |  |  |
| 4. | Ülekäiguraja valgustamine I.Pavlovi tn 9 |  |  |  |  |
| 4.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 4.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega | objekt | 1 |  |  |
| 4.3. | Muud | objekt | 1 |  |  |
| 4.4. | Kokku tööde maksumus I.Pavlovi tn 9 |  |  |  |  |
| 5. | Ülekäiguraja valgustamine V.Tškalovi tn 5 |  |  |  |  |
| 5.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 5.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega |  |  |  |  |
| 5.3. | Muud |  |  |  |  |
| 5.4. | Kokku tööde maksumus V.Tškalovi tn 5 |  |  |  |  |
| 6. | Ülekäiguraja valgustamine V.Tškalovi tn 10 |  |  |  |  |
| 6.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 6.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega |  |  |  |  |
| 6.3. | Muud |  |  |  |  |
| 6.4. | Kokku tööde maksumus V.Tškalovi tn 10 |  |  |  |  |
| 7. | Kokku teostatavate tööde maksumus (p.1.4.+p.2.4.+p.3.4.+p.4.4.+p.5.4.+p.6.4.) |  |  |  |  |
| 8. | Ettenägemata tööde reserv 5 % |  |  |  |  |
| 9. | KOKKU koos reserviga |  |  |  |  |
| 10. | Käibemaks 20% |  |  |  |  |
| 11. | KÕIK KOKKU käibemaksuga |  |  |  |  |

Reserv ei kuulu Tellija (hankedokumentides Hankija) poolt Töövõtjale (hankedokumentides Pakkujale) tasumisele ning reservi kasutatakse üksnes juhul, kui ilmneb võrreldes seni tellitud ehitustöödega selliste täiendavate ehitustööde tellimise vajadus, mida Tellija esialgsete ehitustööde tellimisel ette ei näinud. Reservi kasutamise üle otsustab Tellija Töövõtja ettepanekul

Märkused:

Pakkumise hind sisaldab ka nende tööde tegemise kulusid, mis ei ole küll otseselt kirjeldatud   hankekutses ega näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mille tegemine on mõistlikult  vajalik lepingu eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised tööd oleme nõus teostama ilma pakkumuse hinda muutmata.

Hankijana jätame endale õiguse:
vastavalt linna eelarves eraldatud rahalistele vahenditele suurendada või vähendada hanke mahtu sõltuvalt hinnapakkumises toodud hinnast.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	(esindaja nimi)	(amet)