TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija:	SILLAMÄE MUUSEUM (registrikood 750305)

Riigihanke nimetus:      Sillamäe Muuseumi hoone elektripaigaldise renoveerimine

- RIIGIHANKE OBJEKT

Käesoleva riigihanke objektiks on peatöövõtu korras hankedokumentides kirjeldatud ehitustööde (edaspidi: tööd) teostamine järgneva(te)l objekti(de)l:

| Objekt/aadress | Tehnilised näitajad |
| --- | --- |
| Sillamäe Muuseum Aadress Kajaka 17a Sillamäe linn | Ehitusaasta: 1956 Kasutusotstarve: hoidlad, ekspositsiooni saalid, kabinetid. Ehitisealune pind: 349m2 Kasulik pint: 552,8m2 Korruste arv: 2 Kütte liik: kaugküte |

- TÖÖDE ALUSDOKUMENDID

Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on:

- Käesolev tehniline kirjeldus;

- Põhiprojekt nr. 070.03.11 „Elektripaigaldise Kajaka17 renoveerimine“

Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.

- TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID

p.12.2).

Tööde ja nendega kaasnevate tööde tahtajad on toodud hanke kirjeldus (Hankedokumentide p. 2.2,

- TÖÖDE KIRJELDUS

| N/n | Kirjeldus | Tööde piirid, tööde mahtu, mittekuuluvad tööd | Erinõuded ja erinevus projektdokumentatsioonist |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить реконструкцию щита PJK IP30 | Vastavalt põhiprojektile |  |
| 2 | väljavahetamine elektrikilpi JK 1 | Vastavalt põhiprojektile |  |
| 3 | väljavahetamine elektrikilpi JK 2 | Vastavalt põhiprojektile |  |
| 4 | paigaldamine uut elektrikilpi JK 3 | Vastavalt põhiprojektile |  |
| 5 | Toitekaablite paigaldus: elektrikilbist PJK1 kuni JK 1, JK-2 ja JK-3-ni | Vastavalt põhiprojektile | Koiki juhtmed freesitakse seinte sisse. Kaablite läbiviigud seintest teostatakse isoleertorudes. |
| 6 | Teostada tehtud töödele teostusjoonised, mõõtmiste protokollid ja tehnilise auditi aruanne |  |  |
| 7 | Teostada olemasoleva situatsiooni taastamiseks vajalikud uldehitus- ning viimistlustood |  | Värvitoonid täpsustab Tellija ehitustööde käigus |
| 8 | Muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus |  |  |

1. Kõik rekonstrueerimisel kasutatavad materjalid peavad vastama    kehtivatele normidele;

2. Sisestus- ja korrusekilpide elektriskeemid panna kilbiukste sisemisele  poolele.

4. SPETSIFIKATSIOON. ELEKTRILINE OSA

| Nr. | Nimetus | Tüüp | Mõõtühik | Kogus | Märgis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jaotuskilp PJK IP30, suvustatav |  | tk | 1 | EL-1 |
| 2 | Jaotuskilp JK-1 IP30, suvustatav |  | tk | 1 | EL-2 |
| 3 | Jaotuskilp JK-2 IP30, suvustatav |  | tk | 1 | EL-3 |
| 4 | Jaotuskilp JK-3 IP30, suvustatav |  | tk | 1 | EL-4 |
| 5 | Kaabel: - 3G1,5 - 3G2,5 - 3x1,5 - 2x1,5 - 5G1,5 - 5G2,5 - 5G6 - MK6 - MK25KORO | PPJ | m | 1300 1200 200 150 30 30 50 50 15 |  |
| 6 | Isolatsioonitoru: - 20mm - 25mm - 32mm - 50mm |  | m | 20 40 40 10 |  |
| 7 | Kinnitus |  | k-t | 3 |  |
| 8 | Maanduskontuur |  | k-t | 1 |  |

5.   PIIRANGUD TÖÖDE TEOSTAMISEL

- Tööd tuleb teostada töötava Sillamäe Muuseumi tingimustes.

- Ehitustöid teostatakse eelnevalt Töövõtja poolt esitatava ning Tellija esindaja poolt kooskõlastatud tööde ajagraafiku alusel mida uuendatakse ehitustööde perioodil  igal töönadalal.

- Tööde teostamisel tuleb tagada ümbritsev heakord.

- Tööde teostamisel tuleb tagada tööohutus.

6.  MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA

TÖÖDE  TEOSTAMISEL ARVESTADA

- Pakkumuses tuleb arvestada kõikide  tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

- Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.

- Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Elektrikontrollikeskus, tervisekaitsetalitus, Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon, Muinsuskaitseamet jne). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.

- Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. Juhul kui Hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud tuleb lugeda neid informatiivseteks ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.

- Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hanke menetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.