HANKIJA: SILLAMÄE SPORDIKOMPLEKS KALEV

**Ventilatsioonikanalite puhastamine**

alla lihthanke piirmäära jääva hanke

**Sillamäe**

**2018**

1. **Alla lihthanke piirmäära jääva hanke üldised tingimused**
	1. Sillamäe Spordikompleks Kalev korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetluse nimetusega: “Ventilatsioonikanalite puhastamine” ja teeb ettepaneku esitada pakkumused vastavalt hanketeates ja hankedokumentides (edaspidi HD) sisalduvatele tingimustele.
	2. Hankija andmed: Spordikompleks Kalev (edaspidi Hankija), asukoht Sillamäel Kesk 30, registrikood 75026804, telefon 39 24245, faks 3924245, e-post spordikompleks@gmail.com.
	3. Hankija sõlmib hanke tulemusena lepingu eduka pakkumuse esitanud pakkujaga.
	4. Vastutav isik: spordikompleksi direktor Nikolai Denissenkov, telefon 3924245.
	5. Igal hankemenetluses osaleval isikul on õigus saada selgitusi või täiendavat teavet hanketeate ja hankedokumentide kohta telefoni, posti või e-posti vahendusel.
	6. Pakkujal on õigus objektiga tutvuda tööpäevadel kell 09.00 - 16.30.
	7. Visiidi käigus tutvub Pakkuja tööde teostamise tingimustega, kaasa arvatud sissesõiduteed ja teeb üldvaatlused. Tuginedes tutvumisvisiidi tulemustele peab Pakkuja hinnapakkumusele lisama kõikide tööde ja kulutuste maksumuse, mis on nõutavad Hanke edukaks täitmiseks.
2. **Nõuded pakkumuse esitamiseks, vormistamiseks ja märgistamiseks**
	1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on **29.03.2018 kell 12:00.**
	2. Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu:
		1. Pakkumuste tiitelleht (Lisa 1).
		2. Hinnapakkumus (Lisa 2).
	3. Pakkumuse maksumuse tabelis (HD lisa 2 ) kajastatud maksumus väljendada eurodes.
	4. Pakkumine peab olema jõus 60 päeva. Spordikompleks ei hüvita hinnapakkumise koostamisega seotud kulusid.
	5. Pakkumused tuleb esitada kirjalikus vormis, A4 formaadis kinnises ümbrikus või e-postiga spordikompleks@gmail.com .
3. **Hankelepingu tööde kirjeldus**
	1. Hanke esemeks on ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamine spordikompleksi ja ujula hoonetes vastavalt Päästeameti nõuetele ning aruande koostamine.
	2. Varem sellist tööd spordikompleksis ja ujulas ei ole tehtud.
	3. Tööd teostatakse spordikompleksi (Kesk 30) ja ujula (Kesk 28) hoonetes. Ventilatsiooniskeemid lisatud.
	4. Tööde käigus on vaja puhastada ventilatsioonisüsteemi mootorid, kambrid, labad ja muud ventilatsioonisüsteemi kuuluvad osad. Labade puhastusel on vaja jälgida, et mootor oleks balanseeritud ka pärast puhastust.
	5. Kogu töö jooksul tuleb iga ventilatsioonisüsteemi osa puhtust fikseerida fotodega. Pakkuja kohustus on tagada piisav hulk fotomaterjali tehtud töödest. Fotod peavad olema varustatud kuupäeva ja kellaajaga.
	6. Pakkujal tuleb märkida infokleebistega objektide ventilatsioonisüsteemi seadmel tehtud tööd ning märkida järgmise puhastuskorra ligikaudse kuupäeva.
	7. Pärast tööde lõpetamist esitab pakkujat teostatud tööde kohta akti koos foto/video materjalidega.
	8. Hanketööde realiseerimise aeg – mai 2018.a.
	9. Teostatud tööde akt peab olema esitatud Hankijale kuni 28.05.2018.a.
4. **Pakkujatele esitatavad nõuded**
	1. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja kui juriidilise isiku registreeritust äriregistris ise (tõendit ei pea esitama).
	2. Pakkuja põhitegevus peab olema seotud ehitusega, ventilatsioonisüsteemi paigaldamisega või puhastamisega.
	3. Pakkujal peab olema varasem antud valdkonnas tegutsemise kogemus.
	4. Pakkuja esitab varasem tehtud sarnaste tööde nimekirja.
	5. Pakkuja esitab Hankijale informatsioon tööde käigus kasutatava seadmepargi kohta.
5. **Pakkumuste vastavuse kontrollimine ja tagasilükkamine**
	1. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hanketeates või HD-s esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.
	2. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.
	3. Hankija võib teha põhjendatud otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta, kui:
		1. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankija finantsvõimalused.
		2. hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebamõistlikuks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides sätestatud tingimustel.
6. **Hindamiskriteeriumid**

Hankija võrdleb ja hindab kõiki kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud. Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumine.

1. **Kui hankele ei ole esitanud ühe pakkumise, siis spordikompleks ise teostab hinnapakkumuste päring.**
2. **Maksetingimused**

Makse tehakse pärast tööde vastuvõtmisakti allkirjastamist ja heakskiidu saamist Päästeameti poolt.

1. **Lisad**

Lisa 1 - Tiitelleht

Lisa 2 - Pakkumuse maksumuse table

N.Denissenkov

Spordikompleksi direktor

**Lisa 1. Pakkumuse tiitelleht**

**HANKE NIMETUS**

“Ventilatsioonikanalite puhastamine”

**PAKKUMUSE VORM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakkuja täielik ametlik nimi (äripakkuja juhul) või nimi (füüsilisi isiku juhul):** |  |
| **Aadress:**  |  |
| **Registrikood või isikukood:** |  |
| **Kontaktisik käesoleval pakkumusel:**  |  |
| **Telefon:**  |  |
| **Elektronposti aadress:** |  |
| **Kodulehekülg:**  |  |
| **Allkirjaõiguslik isik:**  |  |

Pakkuja kinnitab oma allkirjaga käesoleval hinnapakkumusel, et talle on arusaadav ja ta nõustub hankedokumendis sätestatud tingimustega/põhimõtetega.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pakkuja esindaja nimi, allkiri, kuupäev

**Lisa 2.** **Hinnapakkumus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hanke nimetus** | “Ventilatsioonikanalite puhastamine” |
| **Hankija** | **Sillamäe Spordikompleks Kalev** |
| **Pakkuja** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tegevus/teenus/ese** |  |
| **1** |  | Pakkumus käibemaksuta |
|  |  | Käibemaks |
|  |  | Pakkumus käibemaksuga |

Pakkuja kinnitab oma allkirjaga käesoleva hinnapakkumuse asjaolude õigsust ja pakkumuse kehtivust 60 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtajast arvates.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pakkuja esindaja nimi, allkiri, kuupäev