**HANKIJA:** SILLAMÄE SPORDIKOMPLEKS KALEV

**„Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis“**

**KIRJALIK ETTEPANEK**

1. **Üldandmed**
	1. Hankija andmed: Spordikompleks Kalev, registrikood 75026804, asukoht Kesk 30, Sillamäe, telefon 39 24245, faks 39 24245, e-post: spordikompleks@gmail.com .
	2. Hanke eest vastutav isik: Nikolai Denissenkov, Spordikompleksi Kalev direktor*.*
	3. Kirjaliku ettepaneku sisu kohta annab täiendavat informatsiooni hanke eest vastutav isik Nikolai Denissenkov, Spordikompleksi direktor, (tel 39 24245, e-post: spordikompleks@gmail.com ).
2. **Nõuded pakkumuse esitamiseks, vormistamiseks ja märgistamiseks**
	1. Pakkumus esitada eesti keeles, kirjalikus vormis.
	2. Kõik lehed, v.a reklaammaterjalid, peavad olema kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga
	3. Pakkumused esitada kuini 30.11.2018.a. Kell 16.00
	4. Pakkumine peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:
		1. Pakkumuste tiitelleht (Lisa 1)
		2. Hinnapakkumus (Lisa 2)
		3. Pakkuja kinnitus (Lisa 3)
	5. Pakkumused esitada e-postile spordikompleks@gmail.com
3. **Hankelepingu tööde kirjeldus**
	* 1. Valve süsteemide teenindamine objektidel: Ujula hoone, aadressiga Kesk tn. 28 ja Spordikompleksi hoone, aadressiga Kesk tn. 30.
	1. Valvetehnika tehniline hooldus.
	2. Vajaduse korral valveandurite väljavahetamine.
	3. Tehniline valve – operatiivne reageerimine Hankija valveobjektidele paigaldatud häire- ja tulekahju-signalisatsioonisüsteemidelt saadud häiretele. Häirele väljasõitu igal ajal, hiljemalt 5 minutiks, ilma lisatasuta;
	4. Vajaduse korral valvekoodide väljavahetamine.
	5. Vajaduse korral akude väljavahetamine.
	6. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus.
	7. Suitsu ja temperatuuriandurite hooldus vähemalt kord kvartalis.
	8. Rikkisate andurite väljavahetamine.
	9. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi töökorra tõendite päästeametile esitamine.
	10. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi seadmete spetsifikatsioon:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kesk 28, Sillamäe (ujula)** | Kogus |  |
| Keskseade | 1 | Bentel 506F |
| Aku 12 V | 2 | 7,0 AH |
| Suitsuandur | 35 | Apollo |
| Käsiteadust | 5 | BGU-P |
| Häirekell | 7 | RC |
| Temperatuurandur | 2 | Apollo |
| **Kesk 30, Sillamäe (spordikompleks)** |  |  |
| Keskseade | 1 | Bentel J424 |
| Aku 12 V | 2 | 7,0 Ah |
| Suitsuandur | 120 | SD30C05 |
| Käsiteadust | 32 | BGU-P |
| Häirekell | 26 | RC |
| Sireen | 1 | AS-266 |
| Temperatuurandur | 21 | SD3TC05 |
| Liiniandur | 7 | DMSLI05 |
| **Kesk 30, Sillamäe (kohvik)** |  |  |
| Keskseade | 1 | Bentel J408 |
| Aku 12 V | 2 | 7,0 Ah |
| Suitsuandur | 5 | Apollo |
| Käsiteadust | 2 | BGU-P |
| Häirekell | 1 | RC |

1. **Nõuded pakkuja kvalifikatsioonile**

Turvateenuse osutamise tegevusluba olemasolu.

1. **Hindamiskriteeriumid**

Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Hankija sõlmib hankelepingu madalaima hinnaga pakkumuse alusel.

1. **Pakkumuste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine**
	1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust kirjalikus ettepanekus esitatud tingimustele.
	2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide kirjalikus ettepanekus esitatud tingimustega.
	3. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi kirjalikus ettepanekus esitatud tingimustest.
	4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta kirjalikus ettepanekus esitatud tingimustele.
2. **Kõigi pakkumuste tagasilükkamine**

Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumused, kui pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

1. **Pakkumuse hindamine ja edukaks tunnistamine ning hankelepingu tingimused**
	1. Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus käibemaksuga on madalaim.
	2. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga.
	3. Hankeleping sõlmitakse kehtivusega 01.01.2019.a. kuni 31.03.2020.a.

Nikolai Denissenkov

Spordikompleksi Kalev direktor

**Lisa 1. Pakkumuse tiitelleht**

**ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANKE**

**„Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis“**

**PAKKUMUSE VORM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakkuja täielik ametlik nimi (äripakkuja juhul) või nimi (füüsilisi isiku juhul):** |  |
| **Aadress:**  |  |
| **Registrikood või isikukood:** |  |
| **Kontaktisik käesoleval pakkumusel:**  |  |
| **Telefon:**  |  |
| **Elektronposti aadress:** |  |
| **Kodulehekülg:**  |  |
| **Allkirjaõiguslik isik:**  |  |

Pakkuja kinnitab oma allkirjaga käesoleval hinnapakkumusel, et talle on arusaadav ja ta nõustub hankedokumendis sätestatud tingimustega/põhimõtetega.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pakkuja esindaja nimi, allkiri, kuupäev

**Lisa 2.** **Hinnapakkumus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hanke nimetus** | „Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis“ |
| **Hankija** | **Sillamäe Spordikompleks Kalev** |
| **Pakkuja** |  |

Olles tutvunud hanketingimustega, esitame hinnapakkumuse hinnaga:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tegevus/teenus/ese** |  |
| **1** |  | Pakkumus käibemaksuta |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
|  |  | Käibemaks |
|  |  | Pakkumus käibemaksuga |

Pakkuja kinnitab oma allkirjaga käesoleva hinnapakkumuse asjaolude õigsust ja pakkumuse kehtivust 60 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtajast arvates.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pakkuja esindaja nimi, allkiri, kuupäev

**Lisa 3. Pakkuja kinnitus**

Hankija: **Sillamäe Spordikompleks Kalev**

Riigihanke nimetus: „Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis“

1. Kinnitame, et oleme tutvunud hanketingimustega ja kinnitame, et nõustume täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega.
2. Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud hankemenetluse teostamiseks.
3. Pakume ennast teostama ja lõpetama eelpoolnimetatud hankemenetluse ning kõrvaldama kõik puudused, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest, nõutud tähtajaks.
4. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.
5. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni lepingu sõlmimiseni.
6. Käesolev pakkumus on jõus 60 päeva alates pakkumuste tähtpäevast.

Märkused: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kuupäev: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pakkuja nimi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Esindaja allkiri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_