Lisa

Sillamäe Linnavalitsuse

..... veebruar 2021. a korraldusele nr ..

Sillamäel Kesk tn 2s kinnistul elektri ja soojuse koostootmisseadme CHP2 ehitusprojekti koostamiseks PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

- Ehitustegevuse liigi täpsustus

Sillamäel Kesk tn 2s kinnistul elektri ja soojuse koostootmisseadme CHP2 ehitusprojekti koostamine

- Projekteerimistingimuste andja

Asutus: Sillamäe Linnavalitsus

Asutuse registrikood: 75003909

Projekteerimistingimused koostas: ehitusjärelevalve insener Irina Uljanova

- Taotluse andmed

Liik: projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul

Number: 2111002/00286

Kuupäev: 8. jaanuar 2021. a.

- Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed

Katastritunnus: 73501:001:0082 (üldpind – 35 631m2).

Koha-aadress: Kesk tn 2s, Sillamäe

- Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused

- Üldandmed:

  - Tellija: SWECO Projekt AS (registrikood: 11304200).

  - Projekteeritav ehitis: Sillamäel Kesk tn 2s koostootmisseade CHP2.

  - Projekteerija: vastavat tegevuslitsentsi omav projekteerimisfirma, kes on registreeritud MTR-is.

  - Lähteandmed:

    - „Ehitusseadustik“;

    - Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“;

    - Siseministri 30. märtsi 2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“;

    - „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus“;

    - “Atmosfääriõhu kaitse seadus”;

    - Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määrus nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1”;

    - Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. a määrus nr 67 “Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba1”;

    - Sillamäe Linnavolikogu 26. septembri 2002. a määrusega nr 43/102-m „Sillamäe linna üldplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud Sillamäe linna üldplaneering;

    - Sillamäe Linnavolikogu 12. juuli 2006. a otsusega nr 38-o „Sillamäe Kesk 2 (osaliselt), Kesk 2B, Kesk 2C, Kesk 2E, Kesk 2F, Ehitajate 1A, Ehitajate 1D, Ehitajate 1E, Ehitajate 1G, Ehitajate 1H, Ehitajate 1K, Ehitajate 3/1, 3/2, Türsamäe, Sõtke 1, Sõtke 2/17 maa-alade ja nendega piirnevate alade detailplaneering “;

    - muud Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

- Ehituslikud ja arhitektuursed nõuded

  - Üldist: kavandatakse ehitise kõrgust muuta 10% ulatuses detailplaneeringuga määratud esialgsest lahendusest, arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid täpsustada, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

  - Projekt peab täitma ja arvestama kehtiva detailplaneeringuga ettenähtud tingimusi ja nõudeid.

  - Hoonestusala – vastavalt detailplaneeringule.

  - Maakasutuse sihtotstarve – 100% tootmismaa (vastavalt detailplaneeringule).

  - Kavandatava ehitise kasutamise otstarve: energeetikatööstuse hoone, kood: 12512.

  - Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind – 24 000 m2 (vastavalt detailplaneeringule).

  - Hoonete suurim lubatud arv krundil – ei piirata (vastavalt detailplaneeringule).

  - Hoonete suurim lubatud kõrgus – hoonete maksimaalne kõrgus 30,0 meetrit olemasoleva maa pinnast (vastavalt detailplaneeringule). On lubatud kõrguse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Kavandatava hoone  maksimaalne kõrgus 33,0 meetrit olemasoleva maa pinnast (ja korstna kõrgus on 35,0 m).

  - Hoone tulepüsivusaste peab vastama Siseministri 30. märtsi 2017. a määruse nr 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” nõuetele.

- Insenertehnilised nõuded

  - Krundi insener-tehnilised võrgud: projekteerida vastavalt kehtivatele normidele, jälgida detailplaneeringu ettenähtud servituutisid.

  - Tehnovõrkudega liitumiseks taotleda tehnilised tingimused vastavatelt võrguvaldajatelt (lisada projekti mahtu).

  - Projektis näidata olemasolevate ja projekteeritavate tehnovõrkude ja tehnorajatise kaitsevööndite piirid.

  - Asendiplaanil näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitise mõõtmed,  kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt, anda parkimise lahendus.

  - Keskkonnakaitsemeetmed, jäätmekäitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus. Esitada jäätmekäitluskava.

  - Enne ehitusloa väljastamist tuleb esitada Sillamäe Linnavalitsusele õhusaasteluba.

  - Projekti tuleb lisada ammoniaagiohtlikkuse info (kirjeldus, ohud, käitumisjuhised).

- Projekti koosseis ja vormistamine

  - Projekt esitada mahus, mis on sätestatud Majandus- ja taristuministri 
17. juuli 2015. a määrusega nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.

  - Riiklikule ehitisregistrile esitada andmed vastavalt Majandus- ja taristuministri     19. juuni 2015. a määrusele nr 67 „Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord“.

  - Projekt (ja selle osad) peavad olema koostatud või kontrollitud pädeva vastutava spetsialisti poolt. Kinnitusel on projektijuhi nimi, allkiri ja kuupäev.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada tehnovõrgude omanikega kooskõlastatud geodeetiline alusplaan mõõtkavas M 1:500 (mitte vanem kui 2 aastat).

VI. Vormistusnõuded

Kooskõlastatud ja projekteerimistingimustele vastav projekt esitada Sillamäe Linnavalitsusele digitaalselt Ehitisregistri kaudu. Lisaks tuleb esitada projekt ja kõik projektiga seonduv informatsioon digitaalselt ühes eksemplaris CD kettal (dvg. ja pdf. failina) ning kahes eksemplaris paberkandjal. Digitaalsed joonised esitatakse *.dwg (AUTOCAD) formaadis ja täiendavalt kõik ka *.pdf formaadis. Tekstidokumendid (seletuskirjad, spetsifikatsioonid jms) nii töödeldavas vormingus (*.doc või *.docx formaadis või kui osa on eraldiseisev tabel, siis *.xls või *.xlsx formaadis) kui ka *.pdf vormingus. Dokumendid (näiteks kooskõlastused, load jms) tuleb skaneerida ja esitada täiendavalt ka elektroonses vormis.

- Keskkonnamõju hindamise algatamise vajadus puudub: Kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatute hulka. Arvestades KeHJS § 6 lõikes 3 toodud kriteeriumeid, ei ole kavandataval tegevusel ka sisuliselt olulist keskkonnamõju.

- Projekteerimistingimuste kehtivus: projekteerimistingimused kehtivad viis aastat alates nende väljastamisest.

Tõnis Kalberg

linnapea								Andrei Ionov

linnasekretär