**HANKIJA:** SILLAMÄE SPORDIKOMPLEKS KALEV

Sillamäe Spordikompleksi Kalev ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamine jatuletõkkeklappide kontroll

**KIRJALIK ETTEPANEK**

SILLAMÄE

1. **Üldandmed**
	1. Hanke nimetus „Sillamäe Spordikompleksi Kalev ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamine ja tuletõkkeklappide kontroll“.
	2. Hankija andmed: Spordikompleks Kalev, registrikood 75026804, asukoht Kesk 30, Sillamäe, telefon +372 39 24 245, e-post: direktor@sillamaesk.ee.
	3. Hanke eest vastutav isik: Roman Treial, Spordikompleksi Kalev direktor.
	4. Kirjaliku ettepaneku sisu kohta annab täiendavat informatsiooni hanke eest vastutav isik Roman Treial, Spordikompleksi direktor, (tel +372 39 24 245, +372 58 988 988, e-post: direktor@sillamaesk.ee).
2. **Hankeleping**
	1. Vastavalt hanke tulemustele sõlmitakse hankeleping alates 12.12.2023. a.
3. **Nõuded pakkumuse esitamiseks, vormistamiseks ja märgistamiseks**
	1. Pakkumus esitada kirjalikus vormis.
	2. Pakkumuste esitamise tähtpäev on **08.12.2023.a. kell 17:00**.
	3. Pakkumus peab olema jõus 60 päeva.
	4. Pakkumus esitada e-posti kaudu: direktor@sillamaesk.ee.
	5. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja esindusõigust omava isiku poolt. Kui pakkumusele pakkuja esindajana kirjutab alla isik, kes ei oma pakkuja esindamise õigust seadusest tulenevalt, esitab pakkuja volikirja.
4. **Hanke eesmärk ja tingimused**
	1. Hanke eesmärk on Sillamäe Spordikompleksi peahoone (Kesk tn 30) ja basseini (Kesk tn 28) ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamine ja tuletõkkeklappide kontroll.
	2. Hankepakkumuses peab olema osutava teenuse hind koos käibemaksuga.
5. **Nõuded pakkujale**
	1. Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris. Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja osas kontrollib Hankija Pakkuja registreeringut iseseisvalt Äriregistrisse tehtava päringu teel. Välisriigis registreeritud Pakkujal tuleb pakkumuse koosseisus esitada vastava pädevusega ametiasutuse tõend või registrikande ärakiri koos vastava dokumendi vabatõlkega eesti keelde.
	2. Pakkujal peab olema vähemalt 3-aastane kogemus ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamise ja tuletõkkeklappide kontrolli valdkonnas. Pakkuja esitab lepingute tellija andmed ning vajadusel kontrollib hankija esitatud andmete õigsust.
	3. Peale tööde sooritamist peab pakkuja esitama tellijale aruande, mis on aktsepteeritav Päästeameti poolt.
6. **Pakkumuste esitamine**
	1. Pakkumus tuleb koostada eesti keeles ja kõik pakkumuse juurde lisatud muud dokumendid peavad olema eesti keeles.
	2. Hinnapakkumuses tuleb märkida:
		1. kauba/teenuse nimetus;
		2. kauba/teenuse maksumus (käibemaksuta);
		3. kauba/teenuse maksumus(käibemaksuga);
7. **Hindamiskriteeriumid**
	1. Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Hankija sõlmib hankelepingu madalaima hinnaga pakkumuse alusel.
	2. Hankija võrdleb ja hindab kõiki kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
8. **Pakkumuste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine**
	1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust kirjalikus ettepanekus esitatud tingimustele.
	2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide kirjalikus ettepanekus esitatud tingimustega.
	3. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi kirjalikus ettepanekus esitatud tingimustest.
	4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta kirjalikus ettepanekus esitatud tingimustele.
9. **Kõigi pakkumuste tagasilükkamine**
	1. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõik vastavaks tunnistatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.
10. **Pakkumuse hindamine ja edukaks tunnistamine ning hankelepingu tingimused**
	1. Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus käibemaksuga on madalaim.
	2. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga.

Roman Treial

Spordikompleksi Kalev direktor

**Lisa 1. Pakkumuse tiitelleht**

**ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANKE**

Sillamäe Spordikompleksi Kalev peahoones ja basseinis ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamine ningtuletõkkeklappide kontroll

**PAKKUMUSE VORM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakkuja täielik ametlik nimi (äripakkuja juhul) või nimi (füüsilisi isiku juhul):** |  |
| **Aadress:**  |  |
| **Registrikood või isikukood:** |  |
| **Kontaktisik käesoleval pakkumusel:**  |  |
| **Telefon:**  |  |
| **Elektronposti aadress:** |  |
| **Kodulehekülg:**  |  |
| **Allkirjaõiguslik isik:**  |  |

Pakkuja kinnitab oma allkirjaga käesoleval hinnapakkumusel, et talle on arusaadav ja ta nõustub hankedokumendis sätestatud tingimustega/põhimõtetega.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pakkuja esindaja nimi, allkiri, kuupäev

**Lisa 2.** **Hinnapakkumus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hanke nimetus** | Sillamäe Spordikompleksi Kalev ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamine jatuletõkkeklappide kontroll |
| **Hankija** | **Sillamäe Spordikompleks Kalev** |
| **Pakkuja** |  |

Olles tutvunud hanketingimustega, esitame hinnapakkumuse hinnaga:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tegevus/teenus/ese** |  |
| **1** |  | Pakkumus käibemaksuta |
|  |  | Käibemaks 20% |
|  |  | Pakkumus käibemaksuga |

Pakkuja kinnitab oma allkirjaga käesoleva hinnapakkumuse asjaolude õigsust ja pakkumuse kehtivust **60** kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtajast arvates.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pakkuja esindaja nimi, allkiri, kuupäev

**Lisa 3. Pakkuja kinnitus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hanke nimetus** | Sillamäe Spordikompleksi Kalev ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamine jatuletõkkeklappide kontroll |
| **Hankija** | **Sillamäe Spordikompleks Kalev** |
| **Pakkuja** |  |

1. Kinnitame, et oleme tutvunud hanketingimustega ja kinnitame, et nõustume täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega.
2. Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud hankemenetluse teostamiseks.
3. Pakume ennast teostama ja lõpetama eelpoolnimetatud hankemenetluse ning kõrvaldama kõik puudused, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest, nõutud tähtajaks.
4. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.
5. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni lepingu sõlmimiseni.
6. Käesolev pakkumus on jõus 60 päeva alates pakkumuste tähtpäevast.

Märkused: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kuupäev: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pakkuja nimi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Esindaja allkiri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_