| ### RIIGIHANKE DOKUMENDID |  |
| --- | --- |
| ### HANKE NIMETUS | Maakaabli paigaldamine bussiootepaviljonide valgustamiseks |
| ### HANKIJA | ### SILLAMÄE LINNAVALITSUS registrikood 75003909 asukoht Kesk tn 27, Sillamäe |
| ### HANKELEPINGU ESEME LIIK | ### Hankemenetlus alla lihthanke piirmäära |
| Pakkumuse esitamise tähtpäev: | 28.02.2014.а kell 10.00 |
| Hankija vastutav isik: | linnamajanduse osakonna juhataja Juri Petrenko telefon 39 25 711 e-post: juri.petrenko@sillamae.ee |

- Üldandmed

  - Hankija: Sillamäe Linnavalitsus registrikood 75003909, asukoht Sillamäel Kesk 27, tel: 39 25700, faks: 39 25701; e-post: linnavalitsus@sillamae.ee

  - Hankelepingu ese: Maakaabli paigaldamine bussiootepaviljonide valgustamiseks.

  - Vastutav isik: linnamajanduse osakonna juhataja Juri Petrenko, telefon 39 25 711,  e-post: juri.petrenko@sillamae.ee

  - Hankemenetluse liik: hankemenetlus alla lihthanke piirmäära.

  - Pakkuja peab tutvuma objektidega kohapeal. Kontaktisikud: Larissa Kislitsõna tel. 39 25 713.

  - Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat informatsiooni Sillamäe Linnavalitsusest aadressil Sillamäe Kesk 27, kabinet 205 ja telefonil 39 25 713, e-post: kislitsina@sillamae.ee).

  - Hankija jätab endale õiguse muuta hankedokumentides ja lepingus näidatud tööde mahtu juhul kui linnaeelarves puuduvad vajalikud rahalised vahendid.

  - Hankelepingu täitmise tähtaeg  on 1. juuni 2014.

- PAKKUJATE HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ALUSED

  - Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS § 38 lõike 1 punktides 1-3 nimetatud alused. Pakkuja esitab hankedokumentide Lisa 1 Vormi II kohase kirjaliku kinnituse RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.

  - Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) pakkumuste esitamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Käesolevas seaduses loetakse riiklike maksude võlaks pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot. Hankija kontrollib pakkuja maksuvõla puudumist Maksu- ja Tolliameti avaliku päringu kaudu pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga. Et päring ei tuvasta maksuvõla ajatamist ja ajatamise tagamist, tuleb need asjaolud pakkujal endal tõendada – selleks tuleb pakkujal pakkumusega esitada Maksu- ja Tolliameti tõend nimetatud asjaolude kohta

- NÕUDED PAKKUJA KVALIFIKATSIOONILE JA  NÕUTUD DOKUMENTIDE LOETELU

3.1.    Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus

    - Pakkuja peab seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris. Hankija kontrollib iseseisvalt Eestis asuva äriühingu registreeritust (tõendit ei pea esitama).

    - Pakkuja peab omama elektritööde  teostamise õigust: nõutav on Majandustegevuse Registri registreeringut  andmeid kontrollitakse hankija MTR andmebaasi alusel.

    - Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (2011-2013) jooksul teostanud vähemalt 1 sarnast tööd. Pakkuja esitab Lisa 1 vormi III kohase teostatud sarnaste tööde nimekirja.

- RIIGIHANKE LÜHIISELOOMUSTUS:

  - Hankija  soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on   maakaabli paigaldamine bussiootepaviljonide valgustamiseks. (Bussiootepaviljoni valgustusena kasutatakse 5 x 58W lampe).

  - Bussiootepaviljonide asukoht ja kogus:

    - kogus- 8 tk.

    - aadressid: Kesk tn 11, Kesk tn. 30, Kesk tn. 51,

I.Pavlovi tn. 9,

J.Gagarini tn. 9, J.Gagarini tn.21, J.Gagarini tn. 23,

Kooli tn. 5

  - Bussiootepaviljonide valgustamiseks peavad olema ette nähtud elektriliin maakaabliga (AXPK 4G10), kaabli ühendamine lähimate tänavavalgustuspostidega.

  - Tänavavalgustuspostist kuni ühenduskohani ligikaudse pikkuse vt lisas 2.

  - Näha ette ühendus olemasoleva õhuliiniga (I.Pavlovi tn. 9, J.Gagarini tn. 23, Kooli tn. 5 ).

  - Kaablid paigaldada kogu pikkuses min. 0.7 m sügavusele, v.a. ristumisel sõiduteega, kus kaablid paigaldada min. 1.0 m sügavusele.

  - Kaabelliini  ristumised sõiduteega  teostada kinnisel meetodil (J.Gagarini tn. 9, J.Gagarini tn.21).

  - Kaabelliinid  paigaldada kogu ulatuses kaablikaitsetorudesse. Sõiduteede alla jäävad maakaablid kaitsta A-klassi kaablikaitsetoruga, ülejäänud trassi ulatuses kasutada B-klassi kaablikaitsetoru.

  - Puutüvedele lähemal kui 2,0 m tuleb kaevetööd teostada käsitsi, et vältida puujurte ja tüvide kahjustamist.

  - Ehitustööde algusel tuleb kaevetöö tegemiseks saada kaevetööloa väljastajalt kaevetööluba.

  - Ehitustööde lõpetamisel tuleb täielikult  taastada teekate ja haljastus.

  - Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini teostusjoonised. Teostusjoonised antakse Tellijale üle ühes eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalset DVD plaadil (dgn failina ja PDF failina).

  - Tööde läbiviimine tuleb kooskõlastada hooldusfirmaga.

  - Esitama Hankijale täisdokumentatsiooni.

  - Enne pakkumuse esitamist on Pakkujal vajalik tutvuda kogu objektidega. Pakkumus peab sisaldama kõiki materjale, ka muud abimaterjalid,  mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks.

  - Tööde  teostamisel tuleb järgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.

- PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG

Pakkumus peab olema jõus 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

- PAKKUMUSE VORMISTAMINE,  ESITAMINE JA MUUTMINE

  - Pakkumused tuleb esitada kirjalikus vormis või elektrooniliselt. Kirjalik pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, mis peab olema varustatud pakkuja nimetuse ja aadressiga, hanke nimetusega.  Elektrooniliselt tuleb pakkumus esitada omakäeliselt allkirjastatud dokumendina, mis on sisse skaneeritud ja PDF-formaadis, või digiallkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: linnavalitsus@sillamae.ee..

  - Pakkumus esitada vastavalt hankedokumentide lisas toodud vormidele. Nõutud dokumentide loetelu:

    - Tiitelleht (hankedokumentide lisa 1. Vorm I.a);

    - Informatsioon pakkuja kohta (hankedokumentide lisa 1. Vorm I.b);

    - Pakkuja kinnitus (lisa 1. Vorm II);

    - TEOSTATUD SARNASTE TÖÖDE NIMEKIRI (hankedokumentide lisa 1.Vorm III);

    - Pakkumuse maksumus (lisa 1 Vorm IV); .

  - Pakkumused tuleb saata või tuua aadressil: Kesk tn 27, 40231, Sillamäe Linnakantselei, tuba nr 215 või saata eletrooniliselt aadressil linnavalitsus@sillamae.ee

  - Pakkumuste esitamise tähtpäev on 28. veebruar 2014.a kell 10:00. Hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.

  - Pakkumuste avamine toimub Sillamäe Linnavalitsuses 28. 02. 2014.a kell 10:05.

- PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE

  - Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt seaduse ja hankedokumentide   sätetele.

  - Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et kvalifitseeritud pakkuja lakkab vastamast pakkujale seaduse või hankedokumentidega esitatud nõuetele.

  - Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele.

- PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLL JA VASTAVAKS TUNNISTAMINE

  - Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust HD -s esitatud tingimustele.

  - Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide HD-s esitatudtingimustega.

  - Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi   HD-s esitatud tingimustest.

  - Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumune ei vasta HD-s esitatud tingimustele.

- KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE

  - Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

  - Pakkumuste tagasilükkamise kohta teeb Hankija põhjendatud kirjaliku otsuse ja teavitab sellest Pakkujat.

- PAKKUMUSTE VÕRDLEMINE JA HINDAMINE

  - Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.

  - Edukaks tunnistatakse pakumus, mille kogumaksumus ilma käibemaksuta on madalaim.

  - Kui kaks või enam Pakkujat on esitanud võrdse maksumusega pakkumuse, antakse nendele pakkujatele võimalus pakkumust korrigeerida (pakkumuse maksumust vähendada), kusjuures edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

11.  LÄBIRÄÄKIMISED

Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi.

Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.

Hankija ei avalda läbirääkimistel saadud informatsiooni teistele Pakkujatele. Lääbirääkimised protokollitakse Hankija esindaja poolt ja allkirjastatakse Hankija ja Pakkuja esindaja poolt

# LISA 1: Pakkumuse vormid

lisa 1. Vorm Ia. Pakkumuse tiitelleht

RIIGIHANKE PAKKUMUS

RIIGIHANKE NIMETUS: Maakaabli paigaldamine bussiootepaviljonide

valgustamiseks.

Pakkumuse jõusoleku aeg: 90 päeva

| Pakkuja täielik ametlik nimi: |  |
| --- | --- |
| Pakkuja äriregistri registrikood: |  |

lisa 1. Vorm Ib. Pakkuja üldandmed

Informatsioon pakkuja kohta

| Täielik ametlik nimi (ärinimi): |  |
| --- | --- |
| Äriregistri registrikood ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber: |  |
| Juriidiline aadress: |  |
| Postiaadress: |  |
| Kontaktisik käesoleval pakkumusel: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| Elektronposti aadress: |  |
| Kodulehekülg: |  |

lisa 1. Vorm II. 	Pakkuja kinnitus RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud

asjaolude puudumise kohta

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Hanke nimetus: Maakaabli paigaldamine bussiootepaviljonide valgustamiseks.

Käesolevaga kinnitame, et pakkujal puuduvad RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

_____________________________

# (kuupäev)

### lLisa 1. Vorm III. TEOSTATUD SARNASTE TÖÖDE NIMEKIRI

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Hanke nimetus: Maakaabli paigaldamine bussiootepaviljonide valgustamiseks

Meie poolt aastatel 2011-2013 teostatud sarnaste elektritööde loetelu:

| Nr | Hankija nimi, kontaktandmed | Aasta(d) | Maksumus (ilma käibemaksuta) | Riigihange (jah/ei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kinnitame, et nimetatud tööd on teostatud korrektselt ning hea tava kohaselt.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	(esindaja nimi)	(amet)

lisa 1. Vorm IV – Pakkumuse maksumus

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Hanke nimetus: Maakaabli paigaldamine bussiootepaviljonide valgustamiseks.

PAKKUMUSE MAKSUMUSTABEL

| № | Tööde kirjeldused | Mõõt-ühik | Hulk | Ühiku hind | Maksumus eurodes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maakaabli paigaldamine Kesk tn 11 |  |  |  |  |
| 1.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 1.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega | objekt | 1 |  |  |
| 1.3. | Muud | objekt | 1 |  |  |
|  | Kokku tööde maksumus Kesk tn 11 |  |  |  |  |
| 2. | Maakaabli paigaldamine Kesk tn 30 |  |  |  |  |
| 2.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 2.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega | objekt | 1 |  |  |
| 2.3. | Muud | objekt | 1 |  |  |
|  | Kokku tööde maksumus Kesk tn 30 |  |  |  |  |
| 3. | Maakaabli paigaldamine Kesk tn 51 |  |  |  |  |
| 3.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 3.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega | objekt | 1 |  |  |
| 3.3. | Muud | objekt | 1 |  |  |
|  | Kokku tööde maksumus Kesk tn 51 |  |  |  |  |
| 4. | Maakaabli paigaldamine I.Pavlovi tn 9 |  |  |  |  |
| 4.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 4.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega | objekt | 1 |  |  |
| 4.3. | Muud | objekt | 1 |  |  |
|  | Kokku tööde maksumus I.Pavlovi tn 9 |  |  |  |  |
| 5. | Maakaabli paigaldamine J.Gagarini tn 9 |  |  |  |  |
| 5.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 5.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega | objekt | 1 |  |  |
| 5.3. | Muud | objekt | 1 |  |  |
|  | Kokku tööde maksumus J.Gagarini tn 9 |  |  |  |  |
| 6. | Maakaabli paigaldamine J.Gagarini tn 21 |  |  |  |  |
| 6.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 6.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega | objekt | 1 |  |  |
| 6.3. | Muud | objekt | 1 |  |  |
|  | Kokku tööde maksumus J.Gagarini tn 21 |  |  |  |  |
| 7. | Maakaabli paigaldamine J.Gagarini tn 21 |  |  |  |  |
| 7.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 7.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega | objekt | 1 |  |  |
| 7.3. | Muud | objekt | 1 |  |  |
|  | Kokku tööde maksumus J.Gagarini tn 21 |  |  |  |  |
| 8. | Maakaabli paigaldamine Kooli tn 5 |  |  |  |  |
| 8.1. | Materjalid: |  |  |  |  |
| 8.2. | Ehitustööd, koos kõigi kaasnevate töödega | objekt | 1 |  |  |
| 8.3. | Muud | objekt | 1 |  |  |
|  | Kokku tööde maksumus Kooli tn 5 |  |  |  |  |
|  | Kokku teostatavate tööde maksumus (Tööde üldmaksumus) |  |  |  |  |
|  | Ettenägemata tööde reserv 10 % |  |  |  |  |
|  | #### KOKKU koos reserviga |  |  |  |  |
|  | KM 20% |  |  |  |  |
|  | #### KÕIK KOKKU käibemaksuga |  |  |  |  |

Reserv ei kuulu Tellija (hankedokumentides Hankija) poolt Töövõtjale (hankedokumentides Pakkujale) tasumisele ning reservi kasutatakse üksnes juhul, kui ilmneb võrreldes seni tellitud ehitustöödega selliste täiendavate ehitustööde tellimise vajadus, mida Tellija esialgsete ehitustööde tellimisel ette ei näinud. Reservi kasutamise üle otsustab Tellija Töövõtja ettepanekul

Märkused:

Pakkumise hind sisaldab ka nende tööde tegemise kulusid, mis ei ole küll otseselt kirjeldatud   hankekutses ega näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mille tegemine on mõistlikult  vajalik lepingu eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised tööd oleme nõus teostama ilma pakkumuse hinda muutmata.

Hankijana jätame endale õiguse:
vastavalt linna eelarves eraldatud rahalistele vahenditele suurendada või vähendada hanke mahtu sõltuvalt hinnapakkumises toodud hinnast.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	(esindaja nimi)	(amet)