Lisa 4. Programmi koostamise töögrupi 19.10.2010 toimunud koosoleku protokoll

ПРОТОКОЛ

Sillamäe                                                                                                                               19.10.2010

Märkused Sillamäe välisõhu pidevseire programm projekti (Alkranel OÜ, Töö Octoober 11, 2010, Tartu) Силламяэского Горуправления, которые обсуждены на совещании с разработчиками в Горуправлении 19.10.2010г. и приняты к реализации в окончательной разработке  Sillamäe välisõhu pidevseire programm:

- По запылённости целесообразно сравнить выбросы SEJ и ГРЭС в 1997-1999 гг. с 3-мя последними годами в настоящее время?

- Сравнитть результаты замеров запыленности параллельно  1997-1999 и имеющиеся сейчас в последние 3 года?

- В тексте красным выделены места требующие уточнения и добавления?

- Розу ветров уточнить по временам года, в соответствии с üldplaneering откорректировать (в предсавленной розе имеются неточности повторяемости)

- Указать все внешние источники загрязнения воздуха в Силламяэ под факелом которых в Ида-Вирумаа находится город (с предворительной оценкой дополнительного загрязнения по веществам)

- Необходимо подробно представить систему постоянного мониторинга в Силламяэском порту исходя из реальной ситуации , указаний Министерства и Департамента. Сколько нужно станций.Техническая характеристика станций рекомендуемая, оснащение , коммуникации. Ориентировочное размещение. Связь с диспетчерской порта, терминалов и предприятий загрязнителей и система управления загрязнением окружающей среды. Система почасового извещения в случае превышений норм- терминалов, Горуправления, Keskkonnauringute keskus, Keskkonnainspektsioon и др.(Для анализа ситуации в Силламяэ и объективных рекомендаций в Программе целесообразно использовать исследовательскую работу по Мууга Института Тарту).

- Мониторинг 1997-1999 гг. разработал и проводил Sillamäe Linnavalitsus. Пробы отбирались на ПОСТ 1, а Анализы для муниципалитета выполняла лаборатория в Йыхви по договору. Т.е. это первый муниципальный мониторинг в Эстонии(уточнить в тексте Программы).

- На тот случай если система постоянного мониторинга в порту и система управления окружающей средой на территории портово-промышленной зоны не обеспечит чистоты атмосферного воздуха в жилой зоне, в Программе целесообразно предусматреть возможность подфакельного отбора проб воздуха для уточнения источников конкретного загрязнения и в дальнейшем, организации при совместном финансировании заинтересованных сторон постоянного мониторинга в жилой зоне (станции см. п 6).

- В Программе представить нормативно-законодательную базу Эстонии и Евросоюза для внедрения Государственного постоянного мониторинга в жилой зоне города Силламяэ(обоснования).

- В Программе определение количества станций постоянного мониторинга в Силламяэском порту( их места расположения) и в жилой зоне выполнить с использованием метода моделирования по фактическим и перспективным выбросам загрязняющих веществ и метеофакторам по утверждённой ККМ методике.

- Отразить методику выполнения постоянного мониторинга в период когда станция постоянного мониторинга в порту ещё не будет пущена в эксплуатацию, например, AS Alexela должна обеспечить постоянный мониторинг по получении разрешения на увеличенную деятельность. Каким образом он может осуществляться и иметь статус постоянного мониторинга.

- Дать рекомендации по контролю неприятных запахов, уровней шума и др воздействий на атмосферный воздух. Включить углеводороды в постоянный мониторинг.

- Оценить методики, необходимое оснащение по альтернативам, особенности метеорологических условий в городе, финансированию, эксплуатации и рекомендавать наиболее приемлемые решения для реализации Программы в ближайшее время в городе Силламяэ.

В обсуждении участвовали: Alar Noorvee, Tanel Esperk, Aleksandr Kanev, Tõnis Kalberg, Vladimir Mirotvortsev