Hanke nimetus:

Linna tänavatel ülekäiguradade valgustamine

Hankemenetlus alla lihthanke piirmäära

HANKE  DOKUMENTIDE MUUTMINE

Sillamäe Linnavalitsus muudab hanke “Linna tänavatel ülekäiguradade valgustamine” tingimusi järmiselt:

Kehtestada hanke dokumentide punkti 4  alapunkt 4.3. järgmises sõnastuses:

4.3.Ülekäiguradade valgustamiseks peavad olema ette nähtud elektriliin maakaabliga (AXPK 4G16), valgustusliinide maandamine,  kaabli ühendamine lähimate tänavavalgustuspostidega, valgustimastid h=6 m, spetsiaalsed valgustid  ( SBP SQUEREO2/ZEBRA või sellega samaväärne) lampidega 250 W. Aadressil V.Tškalovi tn 10, V.Tškalovi tn 5 ülekäiguradade valgustitana kasutada Zebra, Stratos-N,LED, 60W leedvalgusteid või samaväärse vastu

Juri Petrenko

Linnamajandusosakonna juhataja