Lisa 11	- TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija:	SILLAMÄE LINNAVALITSUS (registrikood 75003909)

Riigihanke nimetus:      Sillamäe Avatud Noortekeskuse hoone (Kalda 14) saali osaline remont

- TERMINID

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks.

Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.

- RIIGIHANKE OBJEKT

Käesoleva riigihanke objektiks on peatöövõtu korras hankedokumentides kirjeldatud ehitustööde (edaspidi: tööd) teostamine järgneva(te)l objekti(de)l:

| Objekt/aadress | Tehnilised näitajad |
| --- | --- |
| Sillamäe Avatud Noortekeskus Kalda tn 14, Sillamäe linn | Ehitusaasta: 1959 Kasutusotstarve: klubi, rahvamaja Ehitisealune pind : 397 m 2 Suletud netopind: 647,7 m2 Korruste arv: 2 |

- TÖÖDE ALUSDOKUMENDID

Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on:

- Käesolev tehniline kirjeldus;

- Kehtivad standardid ja tehnilised normid;

Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust.

Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. Kvaliteedinõuete osas tuleb järgida RYL ning RT kartoteegi normatiive, juhiseid ja töötekartoteeke või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid.

- TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID

Tööde ja nendega kaasnevate tööde tahtajad on toodud hankelepingus (Hankedokumentide lisa 12). Tööd teostatakse ühes etapis.

- TÖÖDE KIRJELDUS

Ruum asub hoone teisel korrusel. Ruumi plaan vt. p. 8.1.  Saali uus kasutusotstarve on tantsusaal.  Olemasolev põrand koosneb kahest erinevatest konstruktsioonist:

- Aluspõrandaks on betoonliht

- Aluspõrandaks on  laagidel puitpõrand

Pakkuja peab tutvuma objektiga kohapeal ning  täpsustama  vajaliku  ehitustööde mahtu.

Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil.  Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal.

  - Uuringud ja projekteerimistood

| Töö | Tööde loetelu/kirjeldus |
| --- | --- |
| Ettevalmistustööd uuringud ja mõõdistused | - muud vajalikud uuringud ja mõõdistamised; jah. |

- Kõik projektlahendused tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga.

- Töövõtja poolt koostatud Projektlahenduse õigsuse ja nõuetele vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest, s.t. täisvastutus teostatu eest lasub Töövõtjal.

  - EHITUSTÖÖD

| Töö | Kirjeldus | Tööde piirid, tööde mahtu mittekuuluvad tööd | Erinõuded ja erinevus projektdokumentatsioonist |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Lammutus-ehitustööd | - olemasoleva põrandakatte ja puitkiudplaadi eemaldamine, - põrandalaudade eemaldamine, - poodiumi lammutamine, - lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine, - muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus |  |  |
| ## Põrand | - puhastada põrandapind tsemendist ja teostada tasanduskiht selliselt, et oleks võimalik paigaldada puitlaastplaate, - revisjoni alusel puidust põranda kinnitus, põranda konstruktisooni amortiseerunud osade ja põrandalaagide asendus ja lisa põrandalagide paigaldus sammuga 400 mm, tasandus, - põrandale puitlaastplaatide b=22mm paigaldus, - PVC katte 2,5 mm ja põrandaliistude paigaldamine, - muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus |  | Katete tooni kooskolastatakse enne siseviimistlustöid Tellijaga |
| ## Ruumide sisustus | - mõõduga 1,6 (h) x1,5 m äravõetavate moodulpeeglite seinale paigaldus, 8 tk, - muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus |  |  |
| ### Muu | - olemasolevad lülitid asendada uue kahe klahviga lüliti vastu. Lüliti paigaldada alla poole. Kaabli süvenditisse paigaldamine ja süvendite kinnitegemine, - antud hankes kirjeldatud ehitustöödega kaasnevad viimistlustööd, - teostada olemasoleva situatsiooni taastamiseks vajalikud üldehitus- ning viimistlustööd, - muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus |  | Värvitoonid täpsustab Tellija ehitustööde käigus |

  - MUUD KAASNEVAD TÖÖD

| Töö | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Taitedokumentatsiooni ja teostusjooniste koostamine | - Taitedokumentatsioon ning teostusjoonised esitatakse Tellijale kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt CD-l (joonised ACAD). |
| Kasutajate koolitus |  |
| Ehitusplatsi korraldamine | - Elekter, vesi, kanalisatsioon, soojus jne. kulude katmine. |
| Objekti igapäevane koristamine ja lõplik suvakoristus | - Ehitusjärgne suvakoristus tagamaks ehitustolmu täieliku kõrvaldamise ka varjatud kohtadest nagu kütteradiaatorid, ripplae pealsed jne |

- PIIRANGUD TÖÖDE TEOSTAMISEL

- Tööd tuleb teostada töötava Sillamäe Avatud Noortekeskuse tingimustes.

- Ehitustöid teostatakse eelnevalt Töövõtja poolt esitatud ning Tellija esindaja poolt kooskõlastatud tööde ajagraafiku alusel mida uuendatakse ehitustööde perioodil  igal töönadalal.

- Tööde teostamisel tuleb tagada ümbritseva heakorra.

- Tööde teostamisel tuleb tagada tööohutus.

- MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA

- Pakkumuses tuleb arvestada kõikide  tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

- Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.

- Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Elektrikontrollikeskus, tervisekaitsetalitus, Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon, Muinsuskaitseamet jne). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.

- Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. Juhul kui Hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud tuleb lugeda neid informatiivseteks ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.

- Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hanke menetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.

- LISAD

Olemasolev plaan (ruum nr 3)